万发改农经字〔2023〕11号

万载县发改委关于江西省万载县高城镇榨源冲水库应急处理工程项目建议书的批复

万载县水利局：

你单位报来《关于高城镇榨源冲水库应急处理工程项目建议书的请示》（万水利字[2023]37号）文及相关资料已收悉。为消除万载县高城镇榨源冲水库隐患，保障人民群众生命财产安全。经研究，同意建设江西省万载县高城镇榨源冲水库应急处理工程项目，现将项目批复如下：

一、项目名称：江西省万载县高城镇榨源冲水库应急处理工程项目,项目代码：2304-360922-04-01-507587。

二、项目建设单位：万载县水利局。

三、项目建设性质：改扩建。

四、项目建设地点：万载县高城镇。

五、项目建设期限：6个月。

六、项目建设内容及规模：本项目工程建设规模为V等，永久性主要建筑物为5级，次要临时建筑物5级。建设内容包括：坝体滑坡处采用坝体防渗结合坝脚改建棱体排水。大坝坝体防渗采用高压摆喷灌浆防渗墙。现有的滑坡面全部挖除，采用外运透水性好的土料进行回填。上游坡比1：1，下游坡比1：1.5。涵管进行接长处理。溢洪道进行加固，溢流总净宽2.2m，防汛公路采用C25砼进行硬化处理。

七、项目总投资及资金来源：本项目总投资估算约194.28万元。资金来源为本工程中央水利发展补助资金 按照现行补助标准控制，不足资金由地方自筹解决。

本文件有效期限为一年，请据此批复办理项目选址、用地预审等前期手续，编制可行性研究报告报我委审批。

万载县发展和改革委员会

2023年4月12日

万载县发展和改革委员会秘书股           2023年4月12日印发